## Sheet1
북한 전력기기에 대한 남한 제품의 개발 및 상용화
품명 | 정격전압(kV) | 정격용량 | 국내 산업 현황 | 제품개발필요성 |  | 비고
|  |  |  | 보완 | 신규
변압기 | 3~60 | 5~20,000kVA | 대부분 국내·외용으로 유사 제품의 개발/상용화 실적있음 | ○
100~500
차단기 | 3~20 | 200~5,000A | 대부분 국내·외용으로 유사 제품의 개발/상용화 실적있음 | ○
15~1,800MVA
| 60 | 600A, 600MVA | 72.5kV 철도용 차단기 개발 및 상용화 실적있음 | ○
| 100 | 2,000A, 10,000MVA | 국내에서 개발 실적이 거의없음 |  | ○
수량이 적은 경우 수입품으로 대체
| 220 | 2,000A, 20,000MVA | 245kV급을 국외용으로 개발 및 상용화 실적있음 | ○
단로기 | 3~20 | 100~4,000A, 2~85kA | 대부분 국내·외용으로 유사 제품의 개발 및 상용화 실적있음 | ○
| 60~220 | 400~1,000A, 10~12kA | 과거에는 변전소 절연이 공기절연 방식이었으나 현재는 가스절연방식의 GIS를 사용 |  | ○
유지보수용 제품으로 신규 개발 필요
기중부하 개폐기 | 6~10 | 200~400A, 2.5~5kA | 대부분 국내·외용으로 유사 제품의 개발 및 상용화 실적있음 | ○
안전기 | 0.12~0.5 | 30~400A | 퓨즈 제품으로 일반 산업용은 대부분 수입하여 사용 |  |  | 수입품으로 대체
35~170kA
| 3~60 | 5~100A | 20kV 이하 일부 유사 제품(퓨즈)의 개발 및 상용화 실적있음 |  | ○ | 일부
|  | 100MVA | 개발 및 상용화 실적 없는 품목은 수입품으로 대체 |  |  | 수입품으로 대체
발전기 | 0.115~0.4 | 125~300kVA | - 대부분 국내·외용으로 유사 제품의 개발 및 상용화 실적있음 | ○
| 3.3~6.6 | 400~6,000kVA
전동기 | 0.38~6 | 200kW 이하 | 국내에서 개발하여 사용 중인 제품과 전압 범위가 동일함, 단, 효율 및 역율이 남한보다 높은 조건 충족 필요 | ○
피뢰기 | 3~20 | 2.5~5kA | 대부분 국내·외용으로 유사 제품의 개발 및 상용화 실적 있음 | ○
| 60~200 | 10kA | 국내 수요 한계로 대부분 수입하여 사용 |  |  | 수입품으로 대체
콩크리트 전류제한선륜 | 6~10 | 80kA 이하 | 유사 제품(유입식 또는 건식 한류리엑터) 개발 및 상용화 실적있음 |  | ○ | 유입식 또는 건식으로 대체
현재 콘크리트 절연방식의 한류리엑터는 사용 안함
현수애자 | 20~200 |  | 유사 제품의 개발 및 상용화 실적있음 |  | ○
고압핀애자 | 3~20 |  | 유사 제품(핀/지지애자) 개발 및 상용화 실적있음 |  | ○
| 35~220 |  | 대부분의 특고압 지지애자는 국내 수요 한계로 수입제품 사용 |  |  | 수입품사용
기중차형 자동여닫개 | 0.4, 0.5 | 50~3,600A | 유사 제품(저압 공기차단기(ACB)) 개발 및 상용화 실적있음 | ○
자개형 자동여닫개 | DC 0.44 | 25~600A | 유사 제품(MCCB) 개발 및 상용화 실적있음 | ○
| AC 0.5 | 1.5~20kA(차단)
직류 접촉기 | 0.22~0.6 | 400~900A | 대부분 개발 및 상용화 실적있음 | ○
교류 접촉기 | 0.22 / 0.38 | 25~600A | 대부분 개발 및 상용화 실적있음 | ○
소형동력 분전함 및 배전반 | 0.5 | 63~200A | 유사 제품(MCC, 분전반 등 )의 개발 및 상용화 실적있음 | ○
전동발전기용 직류배전반 | 0.5 | 150~200A | 대부분 개발 및 상용화 실적있음 | ○
조명용 분전통 | 0.5 | 5~60A | 유사 제품(조명용 분전반)의 개발 및 상용화 실적있음 | ○
배전통 | 10 | 600A | 유사 제품(고압배전반)의 개발 및 상용화 실적있음 | ○
보호통 | 0.5 | - | 유사 제품(계통/변압기/전동기/축전지 등 보호배전반)의 개발 및 상용화 실적있음 | ○
철탑 | 66, 220 |  | 유사 제품(154/345/765kV 철탑)의 개발 및 상용화 실적있음 |  | ○
철근 콘크리트주 | 66 |  | 유사 제품(25.8kV 콘크리트 전신주)의 개발 및 상용화 실적있음 |  | ○